Załącznik nr 6

Przedmiar robót – dostawa węzłów cieplnych

| L.p. | Węzły cieplne | Jednostka miary | Ilość | Cena w zł | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Węzeł 2F co-90 kw, c.w.u- 40 kw. | Szt. | 1 |  |  |
| 2. | Węzeł 1F co-120 kw. | Szt. | 2 |  |  |
| 3. | Węzeł 3F co-50kw, c.w.u- 40kw, c.t – 70 kw. | Szt. | 1 |  |  |
| Razem: |  |